建管[2018]83号

关于印发《滁州市规划建设委大气污染

防治实施方案》的通知

各科室、委属有关单位：

为进一步加大规划建设领域大气污染防治力度，打赢蓝天保卫战，根据《安徽省大气污染防治条例》和《2018年滁州市大气污染防治重点工作任务实施方案》，现将《滁州市规划建设委大气污染防治实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

2018年5月18日

滁州市规建委大气污染防治实施方案

为认真贯彻落实党的十九大提出的坚决打好污染防治攻坚战的战略部署要求，大力推进生态文明建设，进一步加大规划建设领域大气污染防治力度，根据《安徽省大气污染防治条例》、《关于分解落实2018年滁城空气质量提升重点工程建设任务的通知》和《2018年滁州市大气污染防治重点工作任务实施方案》，特制定本实施方案。

一、工作目标

强力做好各类施工扬尘和混凝土搅拌站扬尘专项治理工作，提升建筑工地整体形象，提高全市建筑施工标准化水平；强化规划工作在大气污染防治工作中的引领作用，加强规划源头管控。通过强力推进“三强四快五做好”系列措施，使规划建设领域大气污染防治任务全面达标，并走在全市前列。

二、主要任务和防治措施

（一）强化建筑工地施工扬尘治理

工作目标：强化建筑工地开工至竣工全过程、全覆盖的扬尘治理管控，严格执行各类建筑工程扬尘污染防治标准，全面实施六个100％工作要求，落实场区及出入口道路定时洒水防尘、车辆进出场冲洗等技术措施，确保项目出入口市政道路无污染、场地无扬尘，使工地环境面貌得到明显改善，建筑工地整体形象全面提升。（责任单位：建管处，完成时限：2018年全年）

整治内容：施工现场围挡、工地道路硬化、“三大车” 净车出场、易产尘材料全密闭运输、工地沙土全覆盖、外墙脚手架安全网张挂六个100%。所有建筑工地要做到“六必须、六不准”。即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。

整治标准：

1、施工围挡

（1）施工现场实行围挡封闭。附属工程未结束前，严禁提前将围挡拆除。

（2）围挡要封闭严密、坚固稳定、整齐美观，主次干道围挡公益广告展示面积不得少于建筑工地围挡面积的50﹪，且公益广告和商业广告数量按照1:1比例间隔设置,其他路段不低于30﹪。

（3）围挡高度不低于2.2m，应选用砌体、双层夹芯彩钢板等硬质材料，严禁采用彩色编织布、竹笆、安全网、普通单层彩钢板等。

（4）围档底边应当封闭，不得有泥浆、垃圾外漏。

（5）围挡与道路红线间不得堆放各类建筑材料，不得有建筑垃圾、生活垃圾及杂草等。

2、道路硬化

（6）施工现场的大门口内外、主道路、主加工场等必须采用混凝土硬化，道路两侧必须安装喷淋设施。

（7）主道路两侧应有排水沟或采取硬隔离措施，防止车辆带泥。

（8）其它一般道路、广场、办公区、生活区、材料堆场等宜采用可重复利用的预制块材铺装。

（9）硬化后的地面，不得有浮土、积土，并安排专人定时洒水降尘。

3、车辆冲洗

（10）渣土运输车、混凝土搅拌车、材料运输车等“三大车”出门时必须进行冲洗，必须有专人对“三大车”进行冲洗并做好冲洗记录，确保“净车出场”。

（11）大门口内必须设有门卫室、洗车槽、水枪、水池、沉淀池等冲洗设施设备。10000平方米以上的主体在建工程必须安装车辆自动冲洗设备。污水必须流经沉淀池后排放或循环利用，不得外流。同时应定期对槽内、沉淀池内的淤泥进行清理。

（12）所有在建工地，至少安装一套扬尘在线监测和视频监控设施，在重点监测部位设置扬尘在线监测点位，实现视频监控全覆盖、无死角，并与我委信息平台联网。

（13）车辆出入口应安排保洁人员进行清扫，保证路面清洁。

4、密闭运输

（14）运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采用密闭式运输车或采取覆盖措施，严禁超高冒顶装载。

（15）运输建筑垃圾、土方的单位和车辆，应取得城管部门核发的建筑渣土运输许可证。

（16）运输其他易产生扬尘污染物料的单位和个人，应覆盖、包装完好或采用密闭化车辆运输。

5、场地覆盖

（17）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，应采取洒水或覆盖等防尘措施。

（18）砂石等散体材料应集中堆放并覆盖。对水泥、粉煤灰、聚苯颗粒、白灰、腻子粉、石膏粉等扬尘污染的物料, 应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式分类存放，易扬尘材料加工时应采取湿法作业。

（19）渣土等建筑垃圾应集中、分类堆放，并严密遮盖，楼层上的建筑垃圾应采用装袋清运，严禁高处抛洒。严禁现场焚烧废弃物。

（20）搅拌机应搭设搅拌机棚，并采取封闭、降尘措施。

（21）其余裸露场地应视情况采取覆盖、绿化、洒水或固化等抑尘措施。

6、张挂安全网

（22）外脚手架应悬挂密目式安全网，并保持干净、整齐、牢固、严密、无破损。6层及以上在建工地必须安装高空喷淋设施。

（23）脚手架拆除时，应当采用洒水等防尘降尘措施，安全网应和架体同步拆除。

整治措施：

（24）购买社会服务、实行专家治理。

我委将采用购买社会服务的方式，从企业专家库抽取专业人员，增加五个检查组，开展扬尘治理专项检查工作，进一步提升整治效果。

（25）坚持严管重罚，实施精准打击。

坚持严管重罚原则，重点打击未批先建、违规倒序施工、拒不整改等不法行为，对未批先建的建筑工地一律停工并通报业主单位和施工单位。对违规倒序施工的项目，通报房产部门暂停销售。对拒不整改的项目会同电力、供水等部门进行综合治理。对扬尘问题严重且整改不力的建筑施工企业，将采取暂停项目验收、降低企业信用等级、限制招投标、清退市场，移交市城管执法局进行行政处罚等综合执法措施。

（26）强化资质审核，提高准入门槛

将扬尘防治与施工许可相挂钩，凡是扬尘防治费不到位的一律不批准开工；凡是施工围挡不符合标准的一律不批准开工；凡是工地大门口道路不硬化的一律不批准开工；凡是不安排专人监督车辆冲洗的一律不批准开工；凡未按要求安装车辆自动冲洗设备、视频监控和扬尘在线监测设施项目的一律不批准开工。对屡屡违规的企业，暂扣建筑业企业资质证书，责令整改，整改不到位的直至吊销证书。

（27）明确三方责任，夯实责任主体

我委将与市本级在建项目签订扬尘治理责任书，明确建设单位、施工单位、监理单位各自的职责，夯实企业主体责任，进一步提高扬尘整治效果。

（28）建立联动机制，形成工作合力。

建立与市环保局、城管局、国土房产局等部门及辖区政府（管委会）的工作联动机制，对检查中发现的问题做到“三个一律”原则，即：违规违法一律查处、处罚处理一律从重、拒不整改的一律曝光。针对项目前期平整场地等土方作业时，场地覆盖不到位、车辆不冲洗带泥上路等情况，我委将及时函告辖区政府、城管局等相关部门。

进一步加强与气象部门联动，出现重污染天气时，及时启动扬尘防治应急预案。施工工地增加洒水降尘频次，加强建筑工地出入口道路冲洗，限制土方开挖外运作业。

（29）量化检查内容，坐实考评机制。

自发文之日起第一个月期间，发现扬尘治理不达标的项目，通报相关部门暂停该项目施工企业在滁州市建筑市场投标资格30天；第二个月，发现扬尘治理不达标的项目，通报相关部门暂停该项目施工企业在滁州市建筑市场投标资格60天；第三个月发现存扬尘治理不达标的项目，通报相关部门暂停该项目施工企业在滁州市建筑市场投标资格90天；依次顺延。

一个月内发现同一施工企业有二个及以上项目扬尘治理不达标，该施工企业全市所有在施工程项目停工整改30天，并依法暂停其在滁州市建筑市场投标6个月。连续三个月发现同一施工企业有项目扬尘治理不达标，通报相关部门暂停其在滁州市建筑市场投标6个月。

一个月内发现同一房地产开发企业有二个及以上项目扬尘治理不达标，其下属所有项目停工整改30天，同时停止新开工项目审批手续办理，提请国土委等部门，暂停其在滁州土地市场交易资格3个月。

一个月内发现有三个及以上项目扬尘治理不达标或连续三个月发现同一监理单位有项目扬尘治理不达标，通报相关部门暂停其在滁州市建筑市场投标资格3个月。

施工现场扬尘治理检查标准统一参照《建筑工地施工现场扬尘防治措施检查评分表》（见附件），检查得分达到85分（含）以上，且每个参与评分子项得分不得低于该项总分的50%即为达标，低于上述标准为不达标。

我委将定期对被查处存在扬尘污染违法行为的企业和项目进行全市通报。

（二）强化混凝土搅拌站扬尘治理

工作任务：严格落实混凝土搅拌站物料全覆盖、场地无扬尘、车辆不夹泥、铲车作业区降尘抑尘、出入口自动冲洗装置安装使用等工作措施，规范废水、污水、废渣处理。安装扬尘在线监测和视频监控设施，同时和我委联网。依法取缔未经审批非法经营的各类搅拌站，查清底数，制定取缔计划，建立长效监管机制。(责任单位：散装水泥办、建管处，完成时限：2018年全年)

具体措施：

1、抓方案落实。全面检查《安徽省混凝土搅拌站环境综合治理工作方案》落实情况，发现问题要限期整改到位；指导搅拌站健全企业环境管理制度，实现自我管理、规范运行。要重点解决已建料场大棚与生产规模不匹配问题、铲车作业区无降尘抑尘措施问题、搅拌主机和筒仓收尘设施不符合强制脉冲要求问题，规范废水、污水、废渣处理，规范出入口自动冲洗装置安装使用等。

2、抓监控使用。抓好搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统安装使用，在6月底前完成安装，并与我委信息平台联网。

3、抓绿站建设。推进绿色搅拌站建设，新建、迁建搅拌站原则上按照绿色搅拌站标准建设，鼓励必建搅拌站采用绿色搅拌站标准，积极引导、扶持绿色搅拌站建设健康发展。

4、抓黑站取缔。取缔未经审批非法经营的各类搅拌站，建立取缔工作机制，积极摸底排查，联合相关部门制定清单和取缔计划，对无合法手续的商混企业一律停止生产并会同辖区政府督促限期拆除，依法有序开展取缔工作。

5、抓行业自律。加强混凝土行业协会自身建设，建立协会和企业自查制度、奖惩制度、整改制度，开展日常自查自纠活动，规范行业行为，实行行业自律、企业自治，严格落实省、市相关部门提出的关于混凝土搅拌站专项整治的各项任务。

6、抓动态核查。对于扬尘治理不合格的混凝土搅拌站实行一票否决制，不予通过资质动态核查，对限期仍未整改到位的企业，一律暂扣资质证书，停止企业生产。对混凝土搅拌站必须环保设施先达标再申报资质，否则不予受理。

通过以上“六抓”，严管重罚，确保防治成效。

（三）强化供热管网规划引领

工作任务：开展各类开发区（工业园区）及城区集中热源建设，加快完善配套供热管网。2018年底，国家级开发区（经开区、工业园区、科技园区）、市属开发区基本实现集中供热。（责任单位：市政科、各规划分局，完成时限：2018年年底）

具体措施：强化规划源头管控，对需要用热的新建工业企业项目未采用集中供热的，规划设计方案一律不予审批。加快完善园区配套供热管网，依据供热专项规划，积极配合热力管线单位完成供热管网规划路由审批工作。

（四）加快新能源汽车充电桩规划设计和建设

工作任务：结合新能源汽车汽车推广应用情况，加快推进充电桩基础设施建设。（责任单位：市政科、用地科、工程科，完成时限：2018年年底）

具体措施：将充电基础设施建设纳入城乡规划和土地出让条件。新建住宅小区、公共建筑按照不少于总停车位10%的比例配建新能源汽车充电桩，新建停车场按照不少于总停车位20%的比例配建新能源汽车充电桩，对没有充电桩设计的规划建设方案一律不予审批，项目竣工验收时对充电设施同步验收。加快公共区域充电基础设施建设。积极配合市供电公司完成公共充电站、桩规划选址及建设协调工作。积极探索充电设施建设新模式，考察学习外地建设经验，多渠道多模式全面投入新能源充电基础建设工作。

（五）加快发展公共自行车系统建设

工作任务：2018年，力争实施公共自行车四期建设，新增公共自行车500辆以上，新建公共自行车站点20个以上，力争到2020年，实现100辆自行车/平方公里的目标。（责任单位：城建科，完成时限：2018年全年）

具体措施：按照省住房城乡建设厅《关于印发城乡建设绿色发展六项重点行动实施方案的通知》（建科【2016】199号）文件精神，按照属地管理的原则，全力推进公共自行车建设，结合建设发展和城区交通结构的调整，力争实现在人流量较大的公益场所、中小学校、新建住宅小区等区域全覆盖，到2020年达到100辆自行车/平方公里的目标。

（六）加快推进农村垃圾治理、秸秆禁烧工作

工作任务：推进农村生活垃圾分类和非正规垃圾堆放点整治工作，强化秸秆禁烧巡查。（责任单位：村镇规划科，完成时限：2018年年底）

具体措施：加快推进农村生活垃圾分类试点和资源化利用工作，完成来安县、全椒县农村垃圾分类试点，实现常态化治理管护；同时完成全市25个非正规垃圾堆放点整治工作；强化包保区域秸秆禁烧巡查工作。

（七）加快推进天然气主干管网建设

工作任务：加快推进天然气主干管网建设，每年改造老旧管网5公里以上；奋力推进小餐饮企业供气改造，每年争取改造500户；保障供气安全，建成日供气量10%以上的天然气储配站；大力推进天然气等新型能源建设，天然气普及率达85%以上。（责任单位：城建科，完成时限：2018年）

主要措施：降低小餐饮企业供气改造收费标准，充分发挥属地管理的作用，实施滁州市天然气储配站项目扩建、小餐饮企业供气改造专项行动等项目建设；配合市质监部门制定《滁州市气瓶管理办法》，提升燃气管理水平。

（八）做好重型车辆道路行驶管理相关规划工作

工作任务： 优化重型车辆绕城行驶。2018年6月底前，通过新建道路、分时规划路线等方式，完善制定重型车辆绕城方案。加快敬梓路、徽州路建设，敬梓路、徽州路建成验收后，过境车辆通过世纪大道-徽州路-龙蟠大道-紫薇路-敬梓路-西涧路、揽山路-花城路合围区域外绕行。（责任单位：市政规划科，完成时限：2018年6月底）

具体措施：配合公安部门做好市政道路绕城方案的优化规划。

（九）做好市政基础设施扬尘污染防治管理、非道路移动机械污染管控、拆迁工地、公路桥梁施工扬尘污染防治工作

工作任务：

市政基础设施工程土方作业、非道路移动机械调查摸底工作，以及拆迁工地、公路、桥梁施工现场的扬尘治理工作。（责任单位：建管处，完成时限：2018年全年）

具体措施：配合城管、环保、房产、交通部门四个部门做好施工建筑企业企业宣传教育工作，主动做好环保及扬尘防治工作，并配合相关部门做好行政处罚事宜。

三、保障措施

（一）成立组织、加强领导。为加强领导，明确责任，决定成立滁州市规划建设领域环境保护工作领导小组，委主要领导任组长，委领导班子成员为副组长，科室及委属单位负责人为小组成员，领导小组下设办公室，领导小组办公室设在城建科，具体负责对全市范围内的规划建设领域水污染及大气污染防治督查指导工作（领导小组成员名单另文发放）。

（二）明确分工、督查问责。各责任单位和科室要明确工作任务和时间节点，按照属地管理、分级管理的原则、一级抓一级，一级对一级负责。实行片区责任包保制，对重点区域、重点工程实行专人监控，确保整治任务的落实。领导小组办公室会同委效能办将按月度、季度开展督查，每个月不少于1次督查，并将督查情况定期通报。对不作为、懒作为的科室和单位要视情况给予通报批评及纪律处分。

（三）建立台帐，逐项消号。对全市所有在建工程逐一建立明细台帐，针对存在的问题限期整改，整改一项消号一项，实施逐项消号制度。

（四）严管重罚，重拳出击。坚持严管重罚原则，重点打击未批先建、违规倒序施工、拒不整改等不法行为，对未批先建的建筑工地一律停工，并通报业主单位和施工单位。对违规倒序施工的项目，一律停工并规范落实相关审批手续。对拒不整改的项目，会同电力、供水等部门进行停电停水处罚。对扬尘问题严重且整改不力的建筑施工企业，将采取暂停项目验收、降低企业信用等级、限制招投标、清退市场，移交市城管执法局进行经济处罚等综合执法措施。

（五）精诚合作、形成合力。大气污染防治，涉及我委多个科室及委属单位，各单位要精诚合作、有求必应，不得推诿扯皮、虚以委蛇；要做到分工不分家，全力以赴做好规划建设领域的大气污染防治工作。

（六）总结经验、加强宣传。工作中要抓住几个正面及反面典型进行通报表扬及反面曝光，加大执法震慑力，增强企业主动环保责任意识。各单位工作中要善于总结经验、发现问题，及时形成文字材料，编辑信息报送委办公室及相关上级部门，营造浓厚全面参与环保的意识，坚决打赢蓝天保卫战。

附件：建筑工地施工现场扬尘防治措施检查评分表

| 建筑工地施工现场扬尘防治措施检查评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 工程进度： |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容（应得分值） | 评分标准 |  |  | 扣分 | 得分 |
| 1 | 施工现场围挡（10分） | 无围挡扣10分，围挡有缺口的扣5分，与相邻工地间无分隔的扣10分。 |  |  |  |  |
| 2 | 车辆冲洗和出入口视频监控 （10分） | 无冲洗或冲洗设施不能正常使用扣10分，无监控扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 施工道路及堆场硬化、搅拌机棚封闭（20分） | 堆场或施工道路未硬化的扣20分，未全部硬化的扣10分；现场搅拌机棚未封闭的扣20分，封闭不符合要求的扣10分；砂石等粉粒材料未覆盖的扣10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 裸土覆盖或绿化（20分） | 施工裸土无覆盖的扣20分，非基础施工阶段裸露场地未绿化或采取覆盖措施的扣20分。 |  |  |  |  |
| 5 | 保洁（20分） | 主要道路或应保洁的场地有积尘扣20分，搅拌机棚周边有积尘扣20分；出入口市政路面有明显泥污的扣20分。 |  |  |  |  |
| 6 | 建筑垃圾处理、安全密目网（10分） | 垃圾未归集并覆盖的扣10分，已建归集点但未有效覆盖或长期不清运的扣5分；未悬挂安全密目网的扣10分，底层未封闭或有开口的扣5分，悬挂不全或密目网破损率达10%的扣5分，密目网污染严重未及时更换的扣5分。 |  |  |  |  |
| 7 | 扬尘在线监测设备（10分） | 未安装扬尘在线监测设备的扣10分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 该项目实际得分： |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名： |  |  | 打分日期： |  |  |  |

抄送：市政府办公室、市环境保护委员会办公室

滁州市城乡规划建设委员会办公室   2018年5月18日印发